## NASLOVNA
INVESTITOR: OPĆINA VRSAR-ORSERA
ZGRADA: STARA ŠKOLA U VRSARU
LOKACIJA: VRSAR, Ul. RADE KONČARA 29, k.č. 812 k.o. Vrsar
ZAHVAT: SANACIJA KROVIŠTA NAKON POŽARA
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Vrsar-Orsera, veljača 2023.

## REKAPITULACIJA RADOVA
TROŠKOVNIK RADOVA: SANACIJA STARE ŠKOLE NAKON POŽARA Investitor: OPĆINA VRSAR-ORSERA, OIB 03592077573, Trg Degrassi 1, Vrsar
LOKACIJA: k.č. 812 k.o. Vrsar
REKAPITULACIJA RADOVA
I. | PRIPREMNI | 0
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
III. | LIMARSKI | 0
IV. | KAMENOKLESARSKI | 0
V. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO eura: | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO kuna: | 0
| IZNOS PDV-a u eurima: | 0
| SVEUKUPNO eura: | 0
| SVEUKUPNO kuna: | 0
Napomena: - sve cijene su bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost - zamjena valute iz eura u kune je napravljena po tečaju 1 euro = 7,53450 kn

## I. PRIPREMNI
I. |  | PRIPREMNI RADOVI
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena [EUR] | Uk.cijena [EUR]
I. | 1 | Izrada fasadne skele za potrebe raznih izvođača. Skela se mora izvesti u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (Narodne novine 114/03, Službeni list 42/68, 45/68) i sa svom pratećom dokumentacijom. Minimalna širina 80 cm, a procjenjena visina 10 m. Obračun po m2 skele.
|  |  | m2 | 400 |  | 0
I. | 2 | Postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta po granicama lokacije, izrađene od čvrstog materijala (metalne konstrukcije, panelne ograde ili jednakovrijedno), visine 2,00 m te uređenje gradilišta prema članku 133. i 134. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013, 20/2017), te nakon izvedbe građevine skidanje i odvoz iste. U sklopu ograde predvidjeti ulaz s vratima dovoljne propusnosti za potrebe gradilišta. Na mjestima ulaza, na vidljivom mjestu postaviti ploču upozorenja sa svim potrebnim znakovima upozorenja i obavijesti. Obračun po kompletu ograđenog i osiguranog gradilišta.
|  |  | kom | 1 |  | 0
I. | 3 | Izrada ploče kojom se označava gradilište u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine 42/2014). Ploča se izvodi sa nebrisivim natpisom na podlozi od plastike i/ili metala, te fiksira preko metalne podkonstrukcije u tlo ili na drugi jednakovrijedan način. Obračun po komadu postavljene gradilišne table.
|  |  | kom | 1 |  | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## II. RUŠENJA I DEMONTAŽE
II. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena [EUR] | Uk.cijena [EUR]
II. | 1 | Rušenje ostataka greda krova. Na istočnom dijelu građevine ostaci su izgorjelih greda koje je potrebno pažljivo ukloniti. Budući da se radi o radu na visini (iznad 10 m), potrebno je koristiti skelu i predvidjeti sve potrebne mjere zaštite i sigurnosti radnika. Obračun po m3 drvene građe. Materijal se odlaže na samoj parceli na mjestu određenom za odlaganje otpada, dok se ne odveze na građevinski deponij.
|  |  | m3 | 4 |  | 0
II. | 2 | Rušenje ostataka greda stropne ploče iznad prvog kata. Na istočnom dijelu građevine ostaci su izgorjelih i teško oštećenih greda stropne ploče iznad prvog kata, koje je potrebno pažljivo ukloniti. Budući da se radi o radu na visini (iznad 8 m), potrebno je koristiti skelu i predvidjeti sve potrebne mjere zaštite i sigurnosti radnika. Obračun po m3 drvene građe. Materijal se odlaže na samoj parceli na mjestu određenom za odlaganje otpada, dok se ne odveze na građevinski deponij.
|  |  | m3 | 3.6 |  | 0
II. | 3 | Rušenje izgorjelih drvenih pregradnih zidova na potkrovlju. Jedan dio potkrovlja bio je podijeljen na manje prostorije drvenim žbukanim pregradnim zidovima koji su izgorjeli u požaru. Obračun prema m2 zida. Materijal se odlaže na gradilištu dok se ne odveze na građevinski deponij.
|  |  | m2 | 38 |  | 0
II. | 4 | Pažljivo demontiranje oštečene krovne limarije - horizontalnih oluka. Prije demontaže, zajedno s nadzornim inženjerom utvrditi u kakvom je stanju te eventualno zamijeniti dijelove koji nisu upotrebljivi. Za rad je potrebna skela, rad na visini iznad 10 m. Potrebno je predvidjeti mjere zaštite i sigurnosti radnika.
|  | horizontale | m1 | 20 |  | 0
II. | 5 | Pažljivo rušenje dijela krova kojem je potrebno zamijeniti sekundarnu konstrukciju i pokrov. Rušenje podrazumijeva pažljivo skidanje pokrova - kupe kanalice (ljepljene na podlogu pur pjenom) na način da se sve neoštećene kupe sačuvaju i deponiraju na za to predviđenom mjestu na gradilištu, kako bi se mogle ponovo koristiti. U jediničnu cijenu uključena demontaža, spuštanje elemenata na teren sa visine do cca 10 m, pažljivo odlaganje - deponiranje na gradilištu. Obračun po m2 krova.
|  |  | m2 | 136 |  | 0
II. | 6 | Pažljivo rušenje dijela krova kojem je potrebno zamijeniti sekundarnu konstrukciju i pokrov. Rušenje podrazumijeva pažljivo skidanje podloge na kojoj je montiran crijep, odnosno letve, tavelice i ljepenka. U jediničnu cijenu uključena demontaža, spuštanje elemenata na teren sa visine do cca 10 m, pažljivo odlaganje - deponiranje na gradilištu. Obračun po m2 krova.
|  |  | m2 | 136 |  | 0
II. | 7 | Demontaža postojećeg gromobranskog sustava i priprema neoštećenog dijela sustava za ponovnu ugradnju nakon pokrivanja krova kupom kanalicom. Obračun po m'.
|  |  | m1 | 80 |  | 0
II. | 8 | Pažljiva demontaža oštećenih kamenih prozorskih erti na nekoliko prozora. Uračunati sav potreban alat i podupiranje ostalih dijelova do ugradnje novih erti. Dimenzije erti u prosjeku cca 15x20 cm. Obračun u m1.
|  |  | m1 | 20 |  | 0
|  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## III. LIMARSKI
III. |  | LIMARSKI RADOVI
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena [EUR] | Uk.cijena [EUR]
III. | 1 | Izrada, dobava i montaža horizontalnog oluka na prijašnja mjesta i kuke na zidu Oluk pravokutnog presjeka, R.Š. 67 (izvesti po uzoru na postojeće). Odvod prikopčati na prijašnje vertikale. Obračun po m1, uključivo sa svim potrebnim držačima (držači napravljeni od plosnog pocinčanog željeza 25/5 mm) te popratnim materijalom i alatom.
|  | horizontalni oluci NOVI | m1 | 20 |  | 0
III. | 2 | Dobava, izrada i ugradba opšava oko krovnih prozora. Obračun po kom, uključivo sa svim potrebnim popratnim materijalom i alatom.
|  | standardni 70/100 | kom | 2 |  | 0
III. | 3 | Dobava, izrada i ugradba opšava oko dimnjaka. Obračun po kom, uključivo sa svim potrebnim popratnim materijalom i alatom.
|  |  | kom | 3 |  | 0
|  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## IV. KAMENOKLESARSKI
IV. |  | KAMENOKLESARSKI RADOVI
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena [EUR] | Uk.cijena [EUR]
IV. | 1 | Izrada po mjeri te montaža zamjenske kamene prozorske erte na nekoliko prozora, a uz odobrenje nadležnog konzervatora te pregleda kamena prije ugradnje. Uračunati sav potreban materijal, obradu kao postojeće erte, podupiranja i krpanja spojeva mješavinom kamenog praha i ljepila za montažu. Dimenzije erti u prosjeku 15x20 cm. Obračun u m1.
|  |  | m1 | 20 |  | 0
|  | KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## V. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI
V. |  | TESARSKI I KROVOPOKRVAČKI RADOVI
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena [EUR] | Uk.cijena [EUR]
V. | 1 | Dobava materijala izrada i montaža konstruktivnih elemenata međukatne konstrukcije (iznad prvog kata) izrađenih po uzoru na postojeće elemente međukatne konstrukcije. Materijal: drvene lamelirane grede 18/24, jelove (varijanta hrastovina) drvena građa I. klase insekticidno i fungicidno zaštićena. Prilikom montaže konstrukcije potrebno je pridržavati se izvornih načina pričvršćenja uz korištenje zasjeka u drvu, čavala i metalnih limova po uzoru na zatečene. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i sav potreban osnovni, spojni i pričvrsni materijal potreban za dovršetak radova prema gornjem opisu. Rad se mjeri po m3 utrošene drvene građe (grede) obrađene prema gornjem opisu bez obzira na dimenzije.
|  |  | m3 | 5.5 |  | 0
V. | 2 | Dobava materijala izrada i montaža elemenata konstrukcije krova izrađenih po uzoru na postojeće elemente krovne konstrukcije. Materijal: drvene lamelirane grede, jelove (varijanta hrastovina) drvena građa I. klase insekticidno i fungicidno zaštićena. Prilikom montaže konstrukcije krova potrebno je pridržavati se izvornih načina pričvršćenja uz korištenje zasjeka u drvu, čavala i metalnih limova po uzoru na zatečene. Postojeće izgorjele i dotrajale spojne elemente nužno je zamijeniti istima (čelični limovi, obujmice, klinovi…). U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i sav potreban osnovni, spojni i pričvrsni materijal potreban za dovršetak radova prema gornjem opisu. Rad se mjeri po m3 utrošene drvene građe (grede) obrađene prema gornjem opisu bez obzira na dimenzije.
|  |  | m3 | 7.5 |  | 0
V. | 3 | Letvanje krova letvama 3x5 cm preko horizontalnih gredica radi postizanja potrebne visine za sudar s dijelom krova koji se ne mijenja. Rad se mjeri po m1 ugrađene letve. Uračunati nabavu, dopremu i montažu letvi, uključujući sav potrebni materijal.
|  | letve 3x5 | m1 | 275 |  | 0
V. | 4 | Dobava daščane oplate (debljine 2,4 cm) i montaža čavlanjem na nosivu krovnu konstrukciju. Materijal: suha jelova drvena građa I. klase insekticidno i fungicidno zaštićena. Prilikom montaže konstrukcije krova potrebno je pridržavati se izvornih načina pričvršćenja. Rad se mjeri po m2 tlocrtne površine krova bez obzira na presjeke i složenost konstrukcije.
|  |  | m2 | 260 |  | 0
V. | 5 | Dobava daščane oplate (debljine 2,4 cm) i montaža čavlanjem na nosivu međukatnu konstrukciju. Materijal: suha jelova drvena građa I. klase insekticidno i fungicidno zaštićena. Prilikom montaže konstrukcije krova potrebno je pridržavati se izvornih načina pričvršćenja. Rad se mjeri po m2 tlocrtne površine krova bez obzira na presjeke i složenost konstrukcije.
|  |  | m2 | 70 |  | 0
V. | 6 | Ugradnja krovnog prozora paralelno s postavom daščane oplate i ostalih slojeva, te kanalica. Prozor dim. 70/100 cm na dužoj strani krova. Obračun po komadu.
|  | prozor 70/100 | kom | 2 |  | 0
V. | 7 | Dobava i montaža crijepa - kanalica na onduline. U jediničnu cijenu uključena nabava materijala, prijenos na krov, ugradba zajedno sa svim potrebnim popratnim materijalom i alatom. Moguće (iznimno) korištenje vapnenog maltera radi pričvršćenja rubnih redova kanalice. Mjereno po stvarnoj površini -nagib krova 24º. Obračun po m².
|  | onduline | m2 | 260 |  | 0
|  | kupe kanalice (iskoristiti postojeće) | m2 | 100 |  | 0
|  | kupe kanalice (nove) | m2 | 160 |  | 0
V. | 8 | Dobava i montaža sljemenjaka (greben) na već pripremljenu podlogu . U jediničnu cijenu uključena nabava materijala, prijenos na krov, ugradba zajedno sa svim potrebnim popratnim materijalom i alatom. Postava u vapneni ili lagano produžni malter. Obračun po m1.
|  |  | m1 | 62 |  | 0
V. | 9 | Ugradnja Fe-Zn trakastog gromobrana Gromobranski sustav ostaje isti, kao i prije rekonstrukcije krovišta s time da se dio oštečene Fe-Zn trake zamijenjuje novom. Radovi obuhvačaju sav rad i potrebni spojni materijal. Obračun po m1.
|  | postojeća Fe-Zn traka | m1 | 50 |  | 0
|  | nova Fe-Zn traka | m1 | 30 |  | 0
|  | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0